## Sheet1
四川省粮食经济学校学生宿舍楼水管改造报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 总价
1 | 拆除路面 | 1.材质：透水混凝土 2.厚度：综合 | 平方 | 1.63
2 | 拆除基层 | 1.材质：综合 2.部位：基层 | 平方 | 2.72
3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距：综合 | 立方 | 2.72
4 | 20厚灰色3-5cmC20开山石破碎骨料透水露骨料 | 1.材料品种：50厚灰色3-5mm粒径C20开山石破碎骨料透水露骨料 2.骨料：综合，3-5mm 3.掺和料：符合技术规范 4.厚度：20mm 5伸缩缝、施工缝、饰面缩缝的设置及嵌缝，均应符合设计及规范要求，综合在报价中 6.混凝土的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 7.其他：施工规范要求 | 平方 | 10.81
5 | 基层恢复 | 1.石料规格：满足技术规范要求 2.厚度：综合 | 平方 | 10.88
6 | 吊篮 | 吊篮 | 项 | 1
7 | 室外塑料给水管DN63（热融） | 1.安装部位：屋面平台 2.介质：水 3.材质、规格：ppr、dn63 4.连接形式：热熔，所有管件已综合考虑 5.阻火圈设计要求：综合 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求 | 米 | 133.4
8 | 室内塑料给水管DN63（热融） | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：ppr、dn63 4.连接形式：热熔，所有管件已综合考虑 5.阻火圈设计要求：综合 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求 | 米 | 957
9 | 室外塑料给水管DN90（热融） | 1.安装部位：屋面平台 2.介质：水 3.材质、规格：ppr、dn90 4.连接形式：热熔，所有管件已综合考虑 5.阻火圈设计要求：综合 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求 | 米 | 41.1
10 | 室外PE给水管DN100（热融） | 1.安装部位：综合 2.介质：水 3.材质、规格：pe、dn100 4.连接形式：热熔，所有管件已综合考虑 5.阻火圈设计要求：综合 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求 | 米 | 125.5
11 | 外墙PE给水管DN100（热融） | 1.安装部位：外墙 2.介质：水 3.材质、规格：pe、dn100 4.连接形式：热熔，所有管件已综合考虑 5.阻火圈设计要求：综合 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范要求 | 米 | 25.1
12 | 法兰 | 1.材质 2.规格、压力等级 3.连接形式 | 副 | 2
13 | 开孔（打洞） | 1.部位：墙和楼板 2.打洞部位材质：综合 3.洞尺寸：综合 | 个 | 87
14 | 开孔周围防水处理 | 1.防水膜品种：综合 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm 3.包含开洞下管后的洞口周围封堵处理 | 平方 | 8
15 | 专业暂估价：自来水开户（学校配合完善开户手续） |  | 项 | 1 | 14000
16 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 5600
17 | 报价竞价合计：¥ 大写：
备注：本报价为完成本项目所需的一切费用（包括但不限于人工材料机械费、税费、安全文明施工费等费用）。
报价单位（盖章）： 报价时间：